LICITAÇÃO Nº 37/2025
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 26/2025
TIPO: MENOR VALOR POR ITEM

Adendo 01 – Altera o descritivo do objeto e a data do certame

A PREGOEIRA do Município de Três Passos/RS, nomeado pela Portaria 656/2024 no uso de suas atribuições legais e em conformidade com a leis n.º 14.133/2021, torna público para o conhecimento dos interessados, ante pedido de esclarecimento, houve a retificação do descritivo do objeto, que passa a constar conforme abaixo:

Para que onde se lê:

Climatizador evaporativo modelo 170 Touch, com vazão de ar de 70.000 m³/h, consumo de energia 2,57Kwh, capacidade de água no reservatório 140l, abertura de parede 1570x1570mm, dimensão do Climatizador (AxLxP) m 1,56x1,98x1,23, alimentação em 220v. Monofásico, motor de 3 cv, ruído (dB) até 75, peso kg 255, gabinete a prova corrosão em fibra, 12 velocidades, com painel evaporativo laterais e traseiras de 200mm, descarte de água automático e veneziana anti chuva. Controle de temperatura e umidade. Acionamento de quadro de comando Touch – screen, possui controle remoto e sistema Swing. Produto fabricado no brasil possui Inmetro. Inclusa instalação.

Leia-se:

Climatizador evaporativo, com vazão de ar de no mínimo 70.000 m³/h; com reservatório de água de no mínimo 40l; consumo de energia de no máximo 2,65KW/h; alimentação de 220v monofásico; motor de no mínimo 3 cv; ruído no máximo 75 dB; gabinete a prova corrosão; no mínimo 12 velocidades; com painel evaporativo; com controle remoto; produto que possui Inmetro; Garantia mínima de 12 meses. Inclusa instalação

Altera a data do certame para o dia 07/04/2025, junto ao site https://www.portaldecompraspublicas.com.b, nos mesmos horários

Três Passos, 11 de março de 2025.

_________________________________
Magali Machado dos Santos
Pregoeira

________________________________
Arlei Luis Tomazoni
Prefeito

Procurador(a) Jurídico: _________________________