LICITAÇÃO Nº 37/2025
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 26/2025
TIPO: MENOR VALOR POR ITEM

Adendo 02 – Altera o descritivo do objeto e a data do certame

A PREGOEIRA do Município de Três Passos/RS, nomeado pela Portaria 656/2024 no uso de suas atribuições legais e em conformidade com a leis n.º 14.133/2021, torna público para o conhecimento dos interessados, ante impugnação interposta, houve a retificação do descritivo do objeto, que passa a constar conforme abaixo:

Para que onde se lê:

Climatizador evaporativo, com vazão de ar de no mínimo 70.000 m³/h; com reservatório de água de no mínimo 40l; consumo de energia de no máximo 2,65KW/h; alimentação de 220v monofásico; motor de no mínimo 3 cv; ruído no máximo 75 dB; gabinete a prova corrosão; no mínimo 12 velocidades; com painel evaporativo; com controle remoto; produto que possui Inmetro; Garantia mínima de 12 meses. Inclusa instalação

Leia-se:

Climatizador evaporativo, com vazão de ar de no mínimo 70.000 m³/h; com reservatório de água de no mínimo 40l; consumo de energia de no máximo 2,65KW/h; alimentação de 220v monofásico; motor de no mínimo 3 cv; ruído no máximo 75 dB; gabinete a prova corrosão; no mínimo 12 velocidades; com painel evaporativo; com controle remoto; Garantia mínima de 12 meses. Inclusa instalação

Altera a data do certame para o dia 23/04/2025, junto ao site https://www.portaldecompraspublicas.com.b, nos mesmos horários

Três Passos, 03 de abril de 2025.

_________________________________
Magali Machado dos Santos
Pregoeira

________________________________
Arlei Luis Tomazoni
Prefeito

Procurador(a) Jurídico: _________________________