LICITAÇÃO Nº 13/2024
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2024
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

Adendo 01 – Retifica e mantém a data

O PREFEITO do Município de Três Passos/RS, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com a leis n.º 14.133/2021, torna público para o conhecimento dos interessados, que após a análise de impugnações interpostas, (processos administrativos 1789/2024, 1894/2024 e 1788/024) e do pedido de esclarecimento (processo administrativo nº 1791/2024), houve a alteração do descritivo dos itens e das especificações técnicas do Termo de Referência, para que:

Onde se lê:
ITEM	DESCRIÇÃO BÁSICA (ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS A SEREM ATENDIDAS)	UNID	QUANT	ORÇAMENTO UNITÁRIO (R$)	SUB-TOTAL (R$)
1	Luminária pública de LED, com potência máxima nominal de 80 Watts e fluxo luminoso mínimo de 11.200 lumens, tomada para fotocélula de 3 pinos instalada no topo do corpo,corpo de alumínio extrudado ou ainda corpo de alumínio injetado a alta pressão, tensão de alimentação 220 Volts, fator de potência maior ou igual a 0,92; identificação indelével da luminária e potência devem estar gravados no corpo da luminária, IRC mínimo 70; vida útil/manutenção do fluxo luminoso com no mínimo 70% após 65.000 horas (L70 conforme IESNA LM-80), grau de proteção IP 66 ou superior para bloco óptico e driver; características fotométricas tipo II, média, limitada, luminária destinada a montagem em topo de poste ou braço com diâmetro 40 mm (+/- 8 mm) a 62 mm (+/- 4 mm); temperatura de cor correlata valor declarado 4.000 Kelvin, THD menor ou igual a 10%; incluindo proteção contra surtos igual ou superior a 10 kV; incluindo proteção contra sobre correntes igual ou superior a 10 kA; garantia mínima de 5 anos comprovada; atendimento dos demais descrições do Termo de Referência comprovados por ensaios conforme portaria INMETRO 62/2022. O vencedor do item deverá entregar uma amostra com os ensaios para avaliação de conformidade com o edital e portaria INMETRO 62/2022.	cj	600	700,00	420.000

2	Luminária pública de LED, com potência máxima nominal de 180 Watts e fluxo luminoso mínimo de 25.200 lumens, tomada para fotocélula de 3 pinos instalada no topo do corpo,corpo de alumínio extrudado ou ainda corpo de alumínio injetado a alta pressão, tensão de alimentação 220 Volts, fator de potência maior ou igual a 0,92; identificação indelével da luminária e potência devem estar gravados no corpo da luminária, IRC mínimo 70; vida útil/manutenção do fluxo luminoso com no mínimo 70% após 65.000 horas (L70 conforme IESNA LM-80), grau de proteção IP 66 ou superior para bloco óptico e driver; características fotométricas tipo II, média, limitada, luminária destinada a montagem em topo de poste ou braço com diâmetro 40 mm (+/- 8 mm) a 62 mm (+/- 4 mm); temperatura de cor correlata valor declarado 4.000 Kelvin, THD menor ou igual a 10%; incluindo proteção contra surtos igual ou superior a 10 kV; incluindo proteção contra sobre correntes igual ou superior a 10 kA; garantia mínima de 5 anos comprovada; atendimento dos demais descrições do Termo de Referência comprovados por ensaios conforme portaria INMETRO 62/2022. O vencedor do item deverá entregar uma amostra com os ensaios para avaliação de conformidade com o edital e portaria INMETRO 62/2022.	cj	200	928,83	185.766,67

Leia-se:

ITEM	DESCRIÇÃO BÁSICA (ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS A SEREM ATENDIDAS)	UNID	QUANT	ORÇAMENTO UNITÁRIO (R$)	SUB-TOTAL (R$)
1	Luminária pública de LED, com potência máxima nominal de 80 Watts e fluxo luminoso mínimo de 11.200 lumens, tomada para fotocélula de 3 pinos instalada no topo do corpo,corpo de alumínio extrudado ou ainda corpo de alumínio injetado a alta pressão, tensão de alimentação 220 Volts, fator de potência maior ou igual a 0,92; identificação indelével da luminária e potência devem estar gravados no corpo da luminária, IRC mínimo 70; vida útil/manutenção do fluxo luminoso com no mínimo 70% após 65.000 horas (L70 conforme IESNA LM-80), grau de proteção IP 66 ou superior para bloco óptico e driver; características fotométricas tipo II, média, limitada OU TOTALMENTE LIMITADA, luminária destinada a montagem em topo de poste ou braço com diâmetro 40 mm (+/- 8 mm) a 62 mm (+/- 4 mm); temperatura de cor correlata valor declarado 4.000 Kelvin, THD menor ou igual a 10%; incluindo proteção contra surtos igual ou superior a 10 kV; incluindo proteção contra sobre correntes igual ou superior a 10 kA; garantia mínima de 5 anos comprovada; atendimento dos demais descrições do Termo de Referência comprovados por ensaios conforme portaria INMETRO 62/2022. O vencedor do item deverá entregar uma amostra com os ensaios para avaliação de conformidade com o edital e portaria INMETRO 62/2022.	cj	600	700,00	420.000

2	Luminária pública de LED, com potência máxima nominal de 180 Watts e fluxo luminoso mínimo de 25.200 lumens, tomada para fotocélula de 3 pinos instalada no topo do corpo,corpo de alumínio extrudado ou ainda corpo de alumínio injetado a alta pressão, tensão de alimentação 220 Volts, fator de potência maior ou igual a 0,92; identificação indelével da luminária e potência devem estar gravados no corpo da luminária, IRC mínimo 70; vida útil/manutenção do fluxo luminoso com no mínimo 70% após 65.000 horas (L70 conforme IESNA LM-80), grau de proteção IP 66 ou superior para bloco óptico e driver; características fotométricas tipo II, média, limitada OU TOTALMENTE LIMITADA, luminária destinada a montagem em topo de poste ou braço com diâmetro 40 mm (+/- 8 mm) a 62 mm (+/- 4 mm); temperatura de cor correlata valor declarado 4.000 Kelvin, THD menor ou igual a 10%; incluindo proteção contra surtos igual ou superior a 10 kV; incluindo proteção contra sobre correntes igual ou superior a 10 kA; garantia mínima de 5 anos comprovada; atendimento dos demais descrições do Termo de Referência comprovados por ensaios conforme portaria INMETRO 62/2022. O vencedor do item deverá entregar uma amostra com os ensaios para avaliação de conformidade com o edital e portaria INMETRO 62/2022.	cj	200	928,83	185.766,67

Onde se lê:

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS A SEREM ATENDIDAS
Especificações
ITEM	DESCRIÇÃO	ESPECIFICAÇÃO
C. Características elétricas e ópticas - Normas aplicáveis: NBR 9117, NBR IEC 62031, NBR IEC 15129, NBR IEC 60529, NBR IEC 60598-1, NBR IEC 61643-1, NBR IEC 62722-2-1, NBR NM 247-3, ABNT IEC /TS 62504.
C12	Aterramento	A luminária deve ter um ponto de aterramento, conforme NBR IEC 60598-1 e NBR 15129, através de cabo de cobre 1,5 mm2, tensão de isolação 450/750 V, isolação em PVC para 105o.C, na cor verde ou verde e amarela.
C13	Cabos para ligação à rede de energia elétrica	Devem ser fornecidos 3 cabos de 1,5 mm2 (no mínimo), isolação em PVC, 750 V/105o.C, conforme NBR 9117, com comprimento mínimo de 5000 mm e que seja ligado diretamente no anti-surto, sem emendas para uma melhor condutância até a conexão junto a rede da concessionária, sendo o cabo para aterramento na cor verde ou verde e amarelo e os outros cabos em qualquer cor, diferente de azul, verde ou verde/amarelo. Deverá ser apresentado junto a proposta o termo de garantia expedido pelo fabricante da luminária ofertada que o cabo de alimentação estará ligado/conectado diretamente ao dispositivo anti-surto sem emendas e que possua 5000mm, com vistas a segurança elétrica do produto para o licitante.
E. Características fotométricas - Norma aplicável: NBR 5101
E3	Controle de distribuição	Limitado

Leia- se:
ITEM	DESCRIÇÃO	ESPECIFICAÇÃO
C. Características elétricas e ópticas - Normas aplicáveis: NBR 9117, NBR IEC 62031, NBR IEC 15129, NBR IEC 60529, NBR IEC 60598-1, NBR IEC 61643-1, NBR IEC 62722-2-1, NBR NM 247-3, ABNT IEC /TS 62504.
C12	Aterramento	A luminária deve ter um ponto de aterramento, conforme NBR IEC 60598-1 e NBR 15129, através de cabo de cobre 1,5mm², tensão de isolação 300/500V, isolação em EPR para 90°C, na cor verde ou verde e amarela, conforme NM 287.
C13	Cabos para ligação à rede de energia elétrica	Deve ser fornecido cabo de cobre eletrolítico tripolar com área da seção transversal de cada via de 1,5 mm² (no mínimo), isolação em EPR, 300/500V, 90°C, conforme NM 287, com comprimento mínimo de 5000 mm e que seja ligado diretamente no anti-surto, sem emendas para uma melhor condutância até a conexão junto a rede da concessionária, sendo o cabo para aterramento na cor verde ou verde e amarelo e os outros cabos em qualquer cor, diferente de azul, verde ou verde/amarelo. Deverá ser apresentado junto a proposta o termo de garantia expedido pelo fabricante da luminária ofertada que o cabo de alimentação estará ligado/conectado diretamente ao dispositivo antisurto sem emendas e que possua 5000mm, com vistas a segurança elétrica do produto para o licitante / .
E. Características fotométricas - Norma aplicável: NBR 5101
E3	Controle de distribuição	Limitado OU TOTALMENTE LIMITADO

Mantém a data do certame no mesmo de dia e horários, junto ao site https://www.portaldecompraspublicas.com.br.

Três Passos, 08 de março de 2024.

# _________________________________
# Rodrigo A. B. Glinke
Prefeito em exercício

_________________________________
Magali Machado dos Santos
Pregoeira

Procurador(a) Jurídico: _________________________