LICITAÇÃO Nº 256/2023
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 207/2023
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

Adendo 01 – RETIFICAÇÃO

O Prefeito de Três Passos, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com as leis n.ºs 8.666/93 e 8.883/94 e 10.520/02, tornam público para o conhecimento dos interessados que em relação a Licitação n.º 256/2023; Pregão Eletrônico 207/2023, após recebimento de pedido de esclarecimentos houve a retificação do edital, conforme segue:
Onde se lê:
Item	Quant	Un	Descrição - Orçamento de Referência - Validade 12 meses	Preço / Médio	Preço total
01	1.000	m	Cabo cobre PP 2x1,5 mm2 /isolação PVC 750 V, NBR 13249.	3,01	3010,00
03	300	pç	Fita isolante 19mmx5 m, cor preta, NBR 5037	10,00	3000,00
04	10	pç	Fita isolante 19mmx 20 m, cor preta, classe A, espessura 0,19mm, adesão ao aço maior ou igual a 3,5N/cm, adesão ao dorso maior ou igual a 3,0N/cm. NBR 5037	22,22	222,20
05	10	pç	Fita isolante autofusão (borracha etileno-propileno), cor preta, 19 mm x 20m, classe de tensão 69kV, temperatura máxima de funcionamento em regime continuo maior ou igual a 85°C, Espessura 0,76mm, alongamento de ruptura maior ou igual a 700%, rigidez dielétrica maior ou igual a 30kV/mm conforme NBR 60454-3.	20,38	203,80

Leia-se:

Item	Quant	Un	Descrição - Orçamento de Referência - Validade 12 meses	Preço / Médio	Preço total
01	1.000	m	Cabo cobre PP 2x1,5 mm2 /isolação EPR/XLPE 0,6/1KV, NBR7286.	3,01	3010,00
03	300	pç	Fita isolante 19mmx5 m, cor preta, NBRNM 60454-3-1.	10,00	3000,00
04	10	pç	Fita isolante 19mmx 20 m, cor preta, classe A, espessura 0,19mm, adesão ao aço maior ou igual a 3,5N/cm, adesão ao dorso maior ou igual a 3,0N/cm. NBRNM 60454-3-1	22,22	222,20
05	10	pç	Fita isolante autofusão (borracha etileno-propileno), cor preta, 19 mm x 5m, classe de tensão 69kV, temperatura máxima de funcionamento em regime continuo maior ou igual a 85°C, Espessura 0,76mm, alongamento de ruptura maior ou igual a 700%, rigidez dielétrica maior ou igual a 30kV/mm conforme ASTM D-4325.	20,38	203,80

Mantém a data do certame para o mesmo dia e horário, junto ao no site www.portaldecompraspublicas.com.br.

Três Passos, 13 de novembro de 2023.

# _________________________________
# Arlei Luis Tomazoni
Prefeito

Procurador(a) Jurídico: _________________________