LICITAÇÃO Nº 188/2023
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 152/2023
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

Adendo 01 – RETIFICA E ALTERA A DATA

O Prefeito de Três Passos, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com as leis n.ºs 8.666/93 e 8.883/94 e 10.520/02, tornam público para o conhecimento dos interessados que em relação a Licitação n.º 188/2023; Pregão Eletrônico 152/2023, após interposição de impugnação ouve a seguinte retificação no termo de referência- Anexo 01 do Edital:

Onde se lê:
Kit sonômetro com tripe e regulagem de altura, maleta octavada Plus com tripé, sonômetro digital, calibrador de nível sonoro, Software CR-2 PLUS, Software Octavada PLUS RBC.
Especificações necessárias no equipamento:
*Certificado de calibração RBC incluso
* Garantia de 1 ano
*Sonômetro de Classe 1 em conformidade com as normas aplicadas
*Microfone de ½" capacitivo normalizado de acordo com a IEC 61094
*IEC 61672 - 1 - Eletroacústica - Sonômetro Parte 1: Especificações
*IEC 61672 - 3 - Eletroacústica - Sonômetro Parte 3: Testes Periódicos
*IEC 61094 - Eletroacústica - Microfones de medição
*IEC 61260 - Eletroacústica - Filtro de Banda de Oitavas e Terços de Oitavas
*ANSI S1.4 - Especificações para Medidores de Nível Sonoro
*ANSI S1.11 - Especificações para Oitavas, Meia Oitava, e 1/3 Conjunto de Bandas Oitavas
*ANSI S1.43 - Especificações de Integração Média de Medidores de Nível Sonoro
*NHO-01 - Avaliação da Exposição Ocupacional ao Ruído
*IEC 60942 - Electroacoustics - Sound Calibrators
*NBR 10151
*NBR 10152
3.1- PLANILHA DO OBJETO
DESCRIÇÃO	Quant.	Valor unit.( máximo)	Total
Kit Sonômetro, calibrador Acústico, Tripé e Maleta de transporte – Octava Plus All-ln-One	01	R$ 15.496,19	R$ 15.496,19

Leia-se:

Kit sonômetro com tripé e regulagem de altura, maleta com tripé, sonômetro digital, calibrador de nível sonoro. Especificações necessárias no equipamento:

*Certificado de calibração RBC incluso
* Garantia de 1 ano
*Sonômetro de Classe 1 em conformidade com as normas aplicadas
*Microfone de ½" capacitivo normalizado de acordo com a IEC 61094
*IEC 61672 - 1 - Eletroacústica - Sonômetro Parte 1: Especificações
*IEC 61672 - 3 - Eletroacústica - Sonômetro Parte 3: Testes Periódicos
*IEC 61094 - Eletroacústica - Microfones de medição
*IEC 61260 - Eletroacústica - Filtro de Banda de Oitavas e Terços de Oitavas
*ANSI S1.4 - Especificações para Medidores de Nível Sonoro
*ANSI S1.11 - Especificações para Oitavas, Meia Oitava, e 1/3 Conjunto de Bandas Oitavas
*ANSI S1.43 - Especificações de Integração Média de Medidores de Nível Sonoro
*NHO-01 - Avaliação da Exposição Ocupacional ao Ruído
*IEC 60942 - Electroacoustics - Sound Calibrators
*NBR 10151
*NBR 10152

3.1- PLANILHA DO OBJETO

DESCRIÇÃO	Quant.	Valor unit.( máximo)	Total
Kit Sonômetro, calibrador Acústico, Tripé e Maleta de transporte	01	R$ 15.496,19	R$ 15.496,19

Altera a data do certame para o dia 21/09/2023, às 08h10min no site www.portaldecompraspublicas.com.br.

Três Passos, 24 de agosto de 2023.

# _________________________________
# Arlei Luis Tomazoni
Prefeito

Procurador(a) Jurídico: _________________________